ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування процедури відкритих торгів з особливостями закупівлі:
Заходи з енергоефективності – Капітальний ремонт із впровадженням систем альтернативної енергетики та термомодернізація КЗ «Дергачівський ліцей № 3» Дергачівської міської ради за адресою: 62303, Харківська обл., м. Дергачі, вул. Сумський шлях, 79-В
(код ДК 021:2015 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)

1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління освіти та культури Дергачівської міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 43963788
1.3. Місцезнаходження: 62303, Україна , Харківська обл., місто Дергачі, вул. Сумський шлях, будинок 6
[bookmark: _Hlk187147787]1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище,                    ім’я, по батькові, посада, електронна адреса.) Маслова Наталія Олександрівна –  фахівець з публічних закупівель, тел. +38(098) 167-61-12, E-mail: buhosvita2022@gmail.com
1.5. Дата прийняття уповноваженою особою рішення про застосування процедури  відкритих торгів по закупівлі : 04.09.2026 р.

2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1.Найменування предмета закупівлі: Заходи з енергоефективності – Капітальний ремонт із впровадженням систем альтернативної енергетики та термомодернізація КЗ «Дергачівський ліцей № 3» Дергачівської міської ради за адресою: 62303, Харківська обл., м. Дергачі, вул. Сумський шлях, 79-В
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  1 робота
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 62303, Харківська обл., м. Дергачі, вул. Сумський шлях, 79-В
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  до 15 листопада  2026 року.

3. Умова застосування процедури відкритих торгів проведення закупівлі: чинний Закон України «Про публічні закупівлі» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”(зі змінами та доповненнями) 

4. Обґрунтування доцільності закупівлі: Проєкт спрямований на впровадження інноваційних та енергоефективних рішень у комунальному закладі «Дергачівський ліцей № 3» Дергачівської міської ради шляхом модернізації інженерної інфраструктури закладу, впровадження систем альтернативної енергетики та підвищення рівня енергетичної стійкості будівлі. Реалізація проєкту забезпечить зменшення споживання електричної енергії з традиційних джерел, підвищення рівня енергонезалежності закладу освіти, безперебійне функціонування укриття та створення безпечних і сучасних умов для учасників освітнього процесу. Проєкт також сприятиме досягненню кліматичних та довкіллєвих цілей за рахунок скорочення викидів парникових газів та підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів. Досягнення мети проєкту передбачається шляхом: - встановлення фотоелектричної системи із сонячних модулів загальною потужністю понад 60 кВт для генерації електричної енергії з відновлюваних джерел; - впровадження гібридної системи електроживлення з інвертором та акумуляторними батареями для накопичення електроенергії та забезпечення безперебійного живлення об’єкта; - забезпечення автономного електроживлення укриття шляхом встановлення окремої системи резервного живлення; - модернізації електротехнічної інфраструктури будівлі із впровадженням сучасних систем захисту, заземлення та блискавкозахисту; - підвищення рівня енергоефективності та надійності експлуатації будівлі закладу освіти; - створення умов для стабільного функціонування закладу освіти в умовах аварійних та планових відключень електроенергії. Наразі КЗ «Дергачівський ліцей № 3» залежить від централізованого електропостачання, що в умовах воєнного стану, пошкодження енергетичної інфраструктури та періодичних аварійних відключень створює ризики для безперервного функціонування закладу освіти та укриття. Існуюча система електропостачання не забезпечує достатнього рівня енергетичної стійкості, автономності та енергоефективності, а також призводить до значних витрат на оплату енергоресурсів. Цільовий рівень передбачає створення сучасної енергоефективної системи із використанням альтернативних джерел енергії та накопичення електроенергії, що забезпечить часткову енергетичну незалежність закладу, стабільне електропостачання критично важливих споживачів, підвищення якості та безпеки освітніх послуг, а також відповідність сучасним стандартам енергоефективності та вимогам щодо сталого розвитку.	Для забезпечення такої потреби Управління освіти та культури Дергачівської міської ради проводить закупівлю:
Ідентифікатор закупівлі UA-2026-09-04-009252-a

5. Інформацiя про технiчнi, якiснi та кiлькiснi характеристики предмета закупiвлi.

	№ лк
	Обгрунтування
	Найменування робiт і витрат
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 02-01-01
	будівельно-монтажні роботи

Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт:
1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються
Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт:
1,15 - Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт, а також у будівлях і спорудах всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів тощо)
	 
	 

	 
	 
	Архітектурно-будівельні рішення
	 
	 

	 
	 
	Загальна споруда
	 
	 

	1
	КБ21-14-1
	 Прокладання лотків перфорованих с кришкою
	 100м лотку
	0,18

	2
	15102-28107
	 Короб/лоток перфорований 100х50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, 35262, ДКС
	 шт
	6,0

	3
	15102-28107
	 Кришка з заземленням на прямий елемент основа 100 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, 35522, ДКС
	 шт
	6,0

	4
	15102-28108
	 Консоль DW основа 100 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, BBC3010, ДКС
	 шт
	5,0

	5
	15102-28108
	 Пластина кріпильна GTO висота 50 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, 37301, ДКС
	 шт
	20,0

	6
	15102-28121
	 Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10, CM010610, ДКС
	 шт
	100,0

	7
	15102-28122
	 Гайка з рискою, що перешкоджає відкручуванню М6, CM100600, ДКС
	 шт
	100,0

	8
	15102-28121
	 Анкер 10х100/М8/50 гайка цб/цж REDIBOLT-N
	 шт
	25,0

	9
	15102-28108
	 Кріплення до стіни TM 100 для вертикального монтажу основа B100, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, BMM1010, ДКС
	 шт
	10,0

	10
	КБ21-14-1
	 Прокладання лотків сітчастих
	 100м лотку
	0,3

	11
	15102-28107
	 Дротовий лоток 50х100 гальваніка, довжина 3000 мм, FC5010, ДКС
	 шт
	10,0

	12
	15102-28108
	 З`єднувач з сімома отворами, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, FC34247, ДКС
	 шт
	50,0

	13
	15102-28108
	 Консоль DW основа 100 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, BBC3010, ДКС
	 шт
	19,0

	14
	15102-28121
	 Анкер 10х100/М8/50 гайка цб/цж REDIBOLT-N
	 шт
	37,0

	15
	15102-28108
	 Кріплення до стіни TM 100 для вертикального монтажу основа B100, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, BMM1010, ДКС
	 шт
	9,0

	16
	15102-28121
	 Гвинт для монтажу дротового лотка М6х20, CM050620, ДКС
	 шт
	80,0

	17
	15102-28122
	 Гвинт зі спеціальною головкою для дротового лотка М6х14, CM060614, ДКС
	 шт
	80,0

	18
	15102-28122
	 Шайба зі спец. головкою для з`єднання дротового лотка (в з`єднанні з гвинтом M6x14), CM190600, ДКС
	 шт
	80,0

	19
	15102-28122
	 Шайба для з`єднання дротового лотка (в з`єднанні з гвинтом М6х20), нержавіюча сталь, CM170600INOX, ДКС
	 шт
	80,0

	20
	15102-28122
	 Гайка з рискою, що перешкоджає відкручуванню М6, CM100600, ДКС
	 шт
	160,0

	21
	КМ8-88-3
	 Конструкції металеві
	 т
	1,32

	22
	С1111-80
	 Кронштейн Br-1-Plate 3х50х435
	 шт
	322,0

	23
	С1111-8
	 Профіль похилий Dg-1
	 шт
	161,0

	24
	С1111-8
	 Профіль горизонтальний Dg-1
	 шт
	161,0

	25
	С1111-80
	 Спойлер полуторний S-2 U-profile 290х30х0,5х1850
	 шт
	144,0

	26
	С1111-8
	 Підкіс Sp-2 U-profile 37х34х1,3х380
	 шт
	161,0

	27
	С1111-8
	 З`єднувач Uc-1 U-profile 41х33х1,3х550
	 шт
	125,0

	28
	15102-28121
	 Болт М8х60 DIN 933
	 шт
	770,0

	29
	15102-28122
	 Гайка самоконтруюча M8 DIN 980
	 шт
	770,0

	30
	С1111-8
	 Притиск Притиск крайній 30 мм
	 шт
	68,0

	31
	С1111-8
	 Притиск Притиск середній 25 мм
	 шт
	254,0

	32
	С1111-8
	 Прокладка діелектрична Пластина алюмінієва, 60х60х3
	 шт
	71,0

	33
	С1111-8
	 Прокладка діелектрична Пластина алюмінієва 60х100х3
	 шт
	267,0

	34
	15102-28121
	 Гвинт М8х25 циліндр. З внутр. шестигранником DIN 912 (нерж.)
	 шт
	676,0

	35
	15102-28121
	 Гвинт М8х30 циліндр. З внутр. шестигранником DIN 912 (нерж.)
	 шт
	338,0

	36
	15102-28122
	 Шайба гровер М8 DIN 7980 (нерж.)
	 шт
	338,0

	37
	15102-28122
	 Шайба кузовна М8 DIN 9021 (DIN 440)
	 шт
	2 892,0

	38
	15102-28122
	 Гайка зубчаста з буртиком М8 DIN 6923
	 шт
	676,0

	39
	С1111-8
	 Кріплення притисків Гайка спеціальна 18х37 під профіль, М8, 6мм
	 шт
	338,0

	40
	15102-28121
	 Саморіз з шестигр. гол. по мет. 5,5х25 подовжене перо DIN 7504K
	 шт
	338,0

	41
	КР6-12-2
	 Укладання підвіконних залізобетонних плит гладких (баласт)
	 100 м2 плит
	0,322

	42
	К58-1121-1041
	 Баласт бетоний 500х200х80 мм
	 шт
	322,0

	43
	С111-1686
	 Килимок гумовий 550x250x4 мм
	 шт
	322,0

	 
	 
	Укриття
	 
	 

	44
	КБ21-14-1
	 Прокладання лотків сітчастих
	 100м лотку
	0,09

	45
	15102-28107
	 Дротовий лоток 50х100 гальваніка, довжина 3000 мм, FC5010, ДКС
	 шт
	3,0

	46
	15102-28108
	 Консоль DW основа 100 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, BBC3010, ДКС
	 шт
	9,0

	47
	15102-28121
	 Анкер 10х100/М8/50 гайка цб/цж REDIBOLT-N
	 шт
	18,0

	48
	15102-28121
	 Гвинт для монтажу дротового лотка М6х20, CM050620, ДКС
	 шт
	10,0

	49
	15102-28122
	 Гвинт зі спеціальною головкою для дротового лотка М6х14, CM060614, ДКС
	 шт
	10,0

	50
	15102-28122
	 Шайба зі спец. головкою для з`єднання дротового лотка (в з`єднанні з гвинтом M6x14), CM190600, ДКС
	 шт
	10,0

	51
	15102-28122
	 Шайба для з`єднання дротового лотка (в з`єднанні з гвинтом М6х20), нержавіюча сталь, CM170600INOX, ДКС
	 шт
	10,0

	52
	15102-28122
	 Гайка з рискою, що перешкоджає відкручуванню М6, CM100600, ДКС
	 шт
	20,0

	 
	 
	Електротехнічні рішення
	 
	 

	 
	 
	Загальна споруда
	 
	 

	53
	КМ8-572-7
	 Блок керування шафного виконання або розподільний пункт (шафа), що установлюється на підлозі, 2050х850х850 мм 750кг
	 шт
	1,0

	54
	КМ8-573-4
	 Шафа (пульт) керування навісна, висота, ширина i глибина до 600х600х350 мм (РЩ1, РЩ2, РЩ3)
	 шт
	3,0

	55
	КМ10-99-6
	 Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (Інверторний зарядний пристрій)
	 шт
	1,0

	56
	15102-28121
	 Болт М10х35 5.8 цб пр DIN 933
	 шт
	24,0

	57
	15102-28122
	 Гайка М10 самостоп 8 цб бурт DIN 6926
	 шт
	24,0

	58
	15102-28121
	 Анкер 10х100/М8/50 гайка цб/цж REDIBOLT-N
	 шт
	24,0

	59
	КМ11-31-2
	 Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (сонячні панелі)
	 шт
	144,0

	60
	КМ11-31-3
	 Додавати на кожні 5 кг понад 10 кг до норми 11-31-2
	 5 кг
	432,0

	61
	КР17-7-17
	 Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 до 50 мм, укладених по основі підлоги
	 100м труб
	0,6

	62
	С113-2128
	 Труба ПНТ гнучка гофр. д.40мм, посилена з протяжкою, чорн. колір, бухта 20 м.п., 11540A, ДКС
	 м
	60,0

	63
	КМ8-148-1
	 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг
	 100 м
	3,87

	64
	С157-251
	 Кабель H1Z2Z2-K 1х6мм2 Синій
	 1000м
	0,154

	65
	С157-251
	 Кабель H1Z2Z2-K 1х6мм2 Червоний
	 1000м
	0,194

	66
	С157-251
	 Кабель H1Z2Z2-K 1х6мм2 Чорний
	 1000м
	0,047

	67
	КМ8-147-1
	 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях i лотках з кріпленням на поворотах i в кінці траси, маса 1 м до 1 кг
	 100 м
	7,69

	68
	С157-251
	 Кабель H1Z2Z2-K 1х6мм2 Синій
	 1000м
	0,392

	69
	С157-251
	 Кабель H1Z2Z2-K 1х6мм2 Червоний
	 1000м
	0,392

	70
	С1110-194
	 Стяжка чорна 390х4.5 ELEMATIC (пак.100шт)
	 шт
	500,0

	71
	С1512-13
	 Роз`єм MC4 6 мм2 для сонячних панелей для кабелю 6 мм MALE
	 шт
	32,0

	72
	С1512-13
	 Роз`єм MC4 6 мм2 для сонячних панелей для кабелю 6 мм FEMALE
	 шт
	32,0

	73
	КМ11-233-1
	 Підключення проводів i жил електричних кабелів до приладів i засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником
	 100кiнц.
	0,64

	74
	С1545-131
	 Наконечник втулковий з ізоляцією HB 6/12 червоний
	 шт
	32,0

	75
	С1545-131
	 Наконечник втулковий з ізоляцією HB 6/12 блакитний
	 шт
	32,0

	76
	КМ8-147-1
	 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях i лотках з кріпленням на поворотах i в кінці траси, маса 1 м до 1 кг
	 100 м
	0,2

	77
	С152-28
	 Кабель КГнв 1х25
	 1000м
	0,02

	78
	КМ11-233-1
	 Підключення проводів i жил електричних кабелів до приладів i засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником
	 100кiнц.
	0,04

	79
	С1545-131
	 Наконечник кабельний - 25-10-8-МЛ-УХЛЗ
	 шт
	4,0

	80
	КМ8-147-13
	 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях i лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг
	 100 м
	0,34

	81
	15093-35203
	 Кабель ВВГнгд 4х95
	 1000м
	0,034

	82
	КМ11-233-1
	 Підключення проводів i жил електричних кабелів до приладів i засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником
	 100кiнц.
	0,4

	83
	С1545-131
	 Наконечник кабельний - 95-10-15-МЛ-УХЛЗ
	 шт
	40,0

	84
	КМ8-147-12
	 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях i лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 3 кг
	 100 м
	0,1

	85
	15093-35173
	 Кабель ВВГнгд 5х35
	 1000м
	0,01

	86
	КМ11-233-1
	 Підключення проводів i жил електричних кабелів до приладів i засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником
	 100кiнц.
	0,28

	87
	С1545-131
	 Наконечник кабельний - 35-8-15-МЛ-УХЛЗ
	 шт
	28,0

	88
	С1110-194
	 Стяжка чорна 450х7,5 ELEMATIC
	 шт
	200,0

	89
	КМ8-472-10
	 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу
	 100 м
	1,34

	90
	15095-1274
	 Провід ПВ3 1х70мм2
	 1000м
	0,008

	91
	15095-1254
	 Провід ПВ3 1х35мм2
	 1000м
	0,055

	92
	15095-1234
	 Провід ПВ3 1х16мм2
	 1000м
	0,045

	93
	15095-1214
	 Провід ПВ3 1х6мм2
	 1000м
	0,029

	94
	КМ11-233-1
	 Підключення проводів i жил електричних кабелів до приладів i засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником
	 100кiнц.
	0,08

	95
	С1545-131
	 Наконечник кабельний - 70-8-13-МЛ-УХЛЗ
	 шт
	8,0

	96
	КМ11-233-1
	 Підключення проводів i жил електричних кабелів до приладів i засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником
	 100кiнц.
	0,04

	97
	С1545-131
	 Наконечник кабельний - 35-8-15-МЛ-УХЛЗ
	 шт
	4,0

	98
	КМ11-233-1
	 Підключення проводів i жил електричних кабелів до приладів i засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником
	 100кiнц.
	0,6

	99
	С1545-131
	 Наконечник кабельний - 16-8-6-МЛ-УХЛЗ
	 шт
	60,0

	100
	КМ11-233-1
	 Підключення проводів i жил електричних кабелів до приладів i засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником
	 100кiнц.
	0,08

	101
	С1545-131
	 Наконечник кабельний - 6-6-4-МЛ-УХЛЗ
	 шт
	8,0

	 
	 
	Укриття
	 
	 

	102
	КМ10-99-6
	 Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (Інверторний зарядний пристрій)
	 шт
	2,0

	103
	КМ8-525-2
	 Вимикач або перемикач пакетний у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А (Вимикач навантаження)
	 шт
	2,0

	104
	КМ8-526-1
	 Вимикач автоматичний (автомат) одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А
	 шт
	3,0

	105
	С1545-519
	 DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm (CHINT), ширина 35 мм Артикул: 570003
	 шт
	2,0

	106
	КМ8-147-1
	 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях i лотках з кріпленням на поворотах i в кінці траси, маса 1 м до 1 кг
	 100 м
	0,2

	107
	С152-28
	 Кабель КГнв 1х25
	 1000м
	0,02

	108
	КМ11-233-1
	 Підключення проводів i жил електричних кабелів до приладів i засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником
	 100кiнц.
	0,04

	109
	С1545-131
	 Наконечник кабельний - 25-10-8-МЛ-УХЛЗ
	 шт
	4,0

	110
	КМ8-147-1
	 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях i лотках з кріпленням на поворотах i в кінці траси, маса 1 м до 1 кг
	 100 м
	0,2

	111
	15093-35123
	 Кабель ВВГнг 5х4
	 1000м
	0,02

	112
	КМ11-233-1
	 Підключення проводів i жил електричних кабелів до приладів i засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником
	 100кiнц.
	0,08

	113
	С1545-131
	 Наконечник кабельний - 6-6-4-МЛ-УХЛЗ
	 шт
	8,0

	114
	С1110-194
	 Стяжка чорна 450х7,5 ELEMATIC
	 шт
	100,0

	115
	КМ8-472-10
	 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу
	 100 м
	0,49

	116
	15095-1234
	 Провід ПВ3 1х16мм2
	 1000м
	0,05

	117
	КМ11-233-1
	 Підключення проводів i жил електричних кабелів до приладів i засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником
	 100кiнц.
	0,06

	118
	С1545-131
	 Наконечник кабельний - 16-8-6-МЛ-УХЛЗ
	 шт
	6,0

	119
	15102-28121
	 Болт М8х30 10.9 з фланц flZn-480h зубч DIN 6921
	 шт
	6,0

	120
	15102-28122
	 Гайка М8 самостоп 8 цб бурт DIN 6926
	 шт
	6,0

	 
	 02-01-02
	придбання устаткування
	 
	 

	 
	 
	Загальна споруда
	 
	 

	1
	1517-1089
	 SoliTek VEGA C&I Storage (акумуляторна система для комерції та промисловості) Ємність: 51.2 кВт·год (одна шафа з 10 модулями по 5.12 кВт·год). Напруга: 512 В (номінальна). Тип: Високовольтна (High Voltage) LiFePO4 система
	 шт
	1,0

	2
	1517-1089
	 Розподільчий щит  РЩ 1 DC 500X400X200мм комплект
	 шт
	1,0

	3
	1517-1089
	 Розподільчий щит  РЩ 2 DC 950x600x300мм комплект
	 шт
	1,0

	4
	1517-1089
	 Розподільчий щит  РЩ 3 АC 1250X800X300мм комплект
	 шт
	1,0

	5
	1517-1089
	 Інверторний зарядний пристрій до SoliTek VEGA
	 шт
	1,0

	6
	1504-15448
	 Солнечна панель BLACKSTAR B.108 435 Вт в рамці
	 шт
	144,0

	 
	 
	Укриття
	 
	 

	7
	1517-1089
	 Гібридний інверторний зарядний пристрій Kon-TEC 10 кВт, низька напруга, трифазний, 2 MPPT, гібридний інвертор SUN-10K-SG05LP3-EU
	 шт
	1,0

	8
	1517-1089
	 Kon-TEC MANA 16.0 – Низьковольтний LiFePO4 акумулятор енергії 16,07 кВт?год
	 шт
	1,0

	9
	1504-1009
	 Вимикач навантаження поворотний 400/690В 32А, 4п, 3.5м HAB403
	 шт
	2,0

	10
	1504-1006
	 Автоматичний вимикач In=25 А, 3п, С, 10 kA, 3м Hager NCN325
	 шт
	3,0

	 
	 02-01-03
	пусконалагоджувальні роботи
0,8 Коеф. для врахування впливу умов виробництва пусконалагоджувальних робіт
	 
	 

	1
	КП1-70-1
	 Випробування підвищеною напругою  кабеля силового, напруга до 10 кВ
	 Випроб.
	6,0




	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

	№
Ч.ч.
	Шифр
ресурсу
	Найменування
	Одиниця виміру
	Кількість

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	I. Витрати труда
	

	1
	1
	Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв
	люд.год.
	68,99
	

	2
	 
	Середнiй розряд робіт, що виконуються робiтниками-будiвельниками
	розряд
	3,20
	

	3
	27
	Витрати труда робiтникiв-монтажникiв
	люд.год.
	1 743,48
	

	4
	 
	Середнiй розряд робіт, що виконуються робiтниками-монтажниками
	розряд
	4,10
	

	5
	3
	Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин
	люд.год.
	56,61
	

	6
	 
	Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин
	розряд
	4,50
	

	7
	28
	Витрати труда пусконалагоджувального персонала
	люд.год.
	28,80
	

	8
	 
	Разом загальна кошторисна трудомiсткiсть
	люд.год.
	1 897,88
	

	9
	 
	Середнiй розряд робiт
	розряд
	4,10
	

	II. Будівельні машини та механiзми
	

	1
	КБМ203-1001
	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м
	маш.год
	12,2449
	

	
	
	
	
	
	

	2
	КБМ201-11
	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т
	маш.год
	8,1149
	

	
	
	
	
	
	

	3
	КБМ201-12
	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т
	маш.год
	3,669
	

	
	
	
	
	
	

	4
	КБМ203-101
	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т
	маш.год
	2,208
	

	
	
	
	
	
	

	5
	КБМ202-1102
	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т
	маш.год
	11,7838
	

	
	
	
	
	
	

	6
	КБМ233-201
	Машини свердлильні електричні
	маш.год
	0,23
	

	
	
	
	
	
	

	7
	КБМ203-1080
	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т
	маш.год
	3,4563
	

	
	
	
	
	
	

	8
	КБМ233-330
	Прес гідравлічний з електроприводом
	маш.год
	6,67
	

	
	
	
	
	
	

	9
	КБМ204-502
	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)
	маш.год
	40,8729
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Разом:
	грн.
	-
	

	III. Механiзований інструмент
	

	1
	КБМ203-204
	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т
	маш.год
	59,552405
	

	
	
	
	
	
	

	2
	КБМ203-405
	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН (5 т)
	маш.год
	59,552405
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	КБМ203-401
	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.год
	41,750405
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	КБМ200-64
	Перфоратор електромагнітний
	маш.год
	37,0392
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	КБМ270-135
	Перфоратори електричні
	маш.год
	1,6008
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	КБМ204-900
	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А
	маш.год
	9,37848
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Разом вартість ресурсів, спожитих механiзованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів
	грн.
	-
	

	IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї
	

	1
	С1545-519
	DIN-рейка оцинкованная TH35-7.5 100cm (CHINT), ширина 35 мм 
	шт
	2,0
	

	
	
	
	
	
	

	2
	15102-28121
	Анкер 10х100/М8/50 гайка цб/цж REDIBOLT-N

	шт
	104,0
	

	
	
	
	
	
	

	3
	К58-1121-1041
	Баласт бетоний 500х200х80 мм
	шт
	322,0
	

	
	
	
	
	
	

	4
	С1545-4
	Бірка маркувальна
	100шт
	3,49036
	

	
	
	
	
	
	

	5
	15102-28121
	Болт М10х35 5.8 цб пр DIN 933
	шт
	24,0
	

	
	
	
	
	
	

	6
	15102-28121
	Болт М8х30 10.9 з фланц flZn-480h зубч DIN 6921
	шт
	6,0
	

	
	
	
	
	
	

	7
	15102-28121
	Болт М8х60 DIN 933
	шт
	770,0
	

	
	
	
	
	
	

	8
	С111-1848
	Болти будівельні з гайками та шайбами
	т
	0,05005
	

	
	
	
	
	
	

	9
	С111-98
	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-(14) мм
	т
	0,00091
	

	
	
	
	
	
	

	10
	С1546-7
	Вазелін технічний
	т
	0,00005
	

	
	
	
	
	
	

	11
	С142-10-2
	Вода
	м3
	0,00021
	

	
	
	
	
	
	

	12
	С1545-23
	Втулка В54, В59
	100шт
	0,1548
	

	
	
	
	
	
	

	13
	15102-28122
	Гайка з рискою, що перешкоджає відкручуванню М6, CM100600, ДКС
	шт
	280,0
	

	
	
	
	
	
	

	14
	15102-28122
	Гайка зубчаста з буртиком М8 DIN 6923
	шт
	676,0
	

	
	
	
	
	
	

	15
	15102-28122
	Гайка М10 самостоп 8 цб бурт DIN 6926
	шт
	24,0
	

	
	
	
	
	
	

	16
	15102-28122
	Гайка М8 самостоп 8 цб бурт DIN 6926
	шт
	6,0
	

	
	
	
	
	
	

	17
	15102-28122
	Гайка самоконтруюча M8 DIN 980
	шт
	770,0
	

	
	
	
	
	
	

	18
	15102-28121
	Гвинт для монтажу дротового лотка М6х20, CM050620, ДКС
	шт
	90,0
	

	
	
	
	
	
	

	19
	15102-28121
	Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10, CM010610, ДКС
	шт
	100,0
	

	
	
	
	
	
	

	20
	15102-28122
	Гвинт зі спеціальною головкою для дротового лотка М6х14, CM060614, ДКС
	шт
	90,0
	

	
	
	
	
	
	

	21
	15102-28121
	Гвинт М8х25 циліндр. З внутр. шестигранником DIN 912 (нерж.)
	шт
	676,0
	

	
	
	
	
	
	

	22
	15102-28121
	Гвинт М8х30 циліндр. З внутр. шестигранником DIN 912 (нерж.)
	шт
	338,0
	

	
	
	
	
	
	

	23
	С111-219
	Гіпсові в'яжучі Г-3
	т
	0,00132
	

	
	
	
	
	
	

	24
	С1113-37
	Діхлоретан технічний, І сорт
	т
	0,00005
	

	
	
	
	
	
	

	25
	С111-801
	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ (м'який), діаметр 1-3 мм та вище
	т
	0,0003
	

	
	
	
	
	
	

	26
	С111-811
	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм
 [30,0 км]
	т
	0,00006
	

	
	
	
	
	
	

	27
	С111-822
	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм
	т
	0,0013
	

	
	
	
	
	
	

	28
	С1110-111
	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм
	т
	0,00103
	

	
	
	
	
	
	

	29
	15102-28107
	Дротовий лоток 50х100 гальваніка, довжина 3000 мм, FC5010, ДКС
	шт
	13,0
	

	
	
	
	
	
	

	30
	С1545-43
	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ
	100шт
	4,1064
	

	
	
	
	
	
	

	31
	С1545-42
	Дюбелі У658, У661
	100шт
	0,0715
	

	
	
	
	
	
	

	32
	С1545-44
	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм
	100шт
	0,066
	

	
	
	
	
	
	

	33
	С111-1504
	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42
	т
	0,00171
	

	
	
	
	
	
	

	34
	С111-1522
	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А
	т
	0,00095
	

	
	
	
	
	
	

	35
	С1113-246
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,00011
	

	
	
	
	
	
	

	36
	С1111-8
	З`єднувач Uc-1 U-profile 41х33х1,3х550
	шт
	125,0
	

	
	
	
	
	
	

	37
	15102-28108
	З`єднувач з сімома отворами, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, FC34247, ДКС
	шт
	50,0
	

	
	
	
	
	
	

	38
	С157-251
	Кабель H1Z2Z2-K 1х6мм2 Синій

	1000м
	0,546
	

	
	
	
	
	
	

	39
	С157-251
	Кабель H1Z2Z2-K 1х6мм2 Червоний
	1000м
	0,586
	

	
	
	
	
	
	

	40
	С157-251
	Кабель H1Z2Z2-K 1х6мм2 Чорний
	1000м
	0,047
	

	
	
	
	
	
	

	41
	15093-35123
	Кабель ВВГнг 5х4
	1000м
	0,02
	

	
	
	
	
	
	

	42
	15093-35203
	Кабель ВВГнгд 4х95
	1000м
	0,034
	

	
	
	
	
	
	

	43
	15093-35173
	Кабель ВВГнгд 5х35
	1000м
	0,01
	

	
	
	
	
	
	

	44
	С152-28
	Кабель КГнв 1х25
	1000м
	0,04
	

	
	
	
	
	
	

	45
	С111-310
	Каніфоль соснова
	т
	0,00057
	

	
	
	
	
	
	

	46
	С111-1686
	Килимок гумовий 550x250x4 мм
	шт
	322,0
	

	
	
	
	
	
	

	47
	С1546-20
	Клей БМК5
	кг
	0,33
	

	
	
	
	
	
	

	48
	С1545-70
	Кнопка К227
	100шт
	2,13782
	

	
	
	
	
	
	

	49
	15102-28108
	Консоль DW основа 100 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, BBC3010, ДКС
	шт
	33,0
	

	
	
	
	
	
	

	50
	15102-28107
	Короб/лоток перфорований 100х50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, 35262, ДКС
	шт
	6,0
	

	
	
	
	
	
	

	51
	15102-28107
	Кришка з заземленням на прямий елемент основа 100 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, 35522, ДКС

	шт
	6,0
	

	
	
	
	
	
	

	52
	15102-28108
	Кріплення до стіни TM 100 для вертикального монтажу основа B100, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, BMM1010, ДКС
	шт
	19,0
	

	
	
	
	
	
	

	53
	С1111-8
	Кріплення притисків Гайка спеціальна 18х37 під профіль, М8, 6мм
	шт
	338,0
	

	
	
	
	
	
	

	54
	С1111-80
	Кронштейн Br-1-Plate 3х50х435

	шт
	322,0
	

	
	
	
	
	
	

	55
	С1546-31
	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95
	т
	0,00009
	

	
	
	
	
	
	

	56
	С111-1658
	Лак бітумний, марка БТ-123
	т
	0,00652
	

	
	
	
	
	
	

	57
	С1546-35
	Лак електроізолювальний N318
	т
	0,00005
	

	
	
	
	
	
	

	58
	С1517-164
	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм
	т
	0,00853
	

	
	
	
	
	
	

	59
	С121-783
	Металоконструкції індивідуальні
	т
	0,0498
	

	
	
	
	
	
	

	60
	С1545-119
	Муфти поліетиленові
	шт
	9,6
	

	
	
	
	
	
	

	61
	С1545-131
	Наконечник втулковий з ізоляцією HB 6/12 блакитний
	шт
	32,0
	

	
	
	
	
	
	

	62
	С1545-131
	Наконечник втулковий з ізоляцією HB 6/12 червоний
	шт
	32,0
	

	
	
	
	
	
	

	63
	С1545-131
	Наконечник кабельний - 16-8-6-МЛ-УХЛЗ
	шт
	66,0
	

	
	
	
	
	
	

	64
	С1545-131
	Наконечник кабельний - 25-10-8-МЛ-УХЛЗ

	шт
	8,0
	

	
	
	
	
	
	

	65
	С1545-131
	Наконечник кабельний - 35-8-15-МЛ-УХЛЗ

	шт
	32,0
	

	
	
	
	
	
	

	66
	С1545-131
	Наконечник кабельний - 6-6-4-МЛ-УХЛЗ
	шт
	16,0
	

	
	
	
	
	
	

	67
	С1545-131
	Наконечник кабельний - 70-8-13-МЛ-УХЛЗ
	шт
	8,0
	

	
	
	
	
	
	

	68
	С1545-131
	Наконечник кабельний - 95-10-15-МЛ-УХЛЗ
	шт
	40,0
	

	
	
	
	
	
	

	69
	С1545-134
	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а
	100шт
	0,1224
	

	
	
	
	
	
	

	70
	С1545-152
	Наконечники кабельні
	100шт
	0,0183
	

	
	
	
	
	
	

	71
	С1545-130
	Наконечники НП-3/4
	1000шт
	0,3
	

	
	
	
	
	
	

	72
	С1545-160
	Паронітові прокладки
	100шт
	1,872
	

	
	
	
	
	
	

	73
	С1545-163
	Патрони до пістолета Д-2
	100шт
	0,066
	

	
	
	
	
	
	

	74
	С1545-169
	Перемичка заземлювальна
	шт
	5,0
	

	
	
	
	
	
	

	75
	С1111-8
	Підкіс Sp-2 U-profile 37х34х1,3х380
	шт
	161,0
	

	
	
	
	
	
	

	76
	15102-28108
	Пластина кріпильна GTO висота 50 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, 37301, ДКС
	шт
	20,0
	

	
	
	
	
	
	

	77
	С1545-158
	Прикінцевлювач маркувальний А671
	100шт
	0,1224
	

	
	
	
	
	
	

	78
	С1522-26
	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40
	т
	0,00018
	

	
	
	
	
	
	

	79
	С1522-25
	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61
	т
	0,00019
	

	
	
	
	
	
	

	80
	С1546-63
	Припой ПОС-18
	т
	0,00412
	

	
	
	
	
	
	

	81
	С1111-8
	Притиск Притиск крайній 30 мм

	шт
	68,0
	

	
	
	
	
	
	

	82
	С1111-8
	Притиск Притиск середній 25 мм
	шт
	254,0
	

	
	
	
	
	
	

	83
	15095-1234
	Провід ПВ3 1х16мм2
	1000м
	0,095
	

	
	
	
	
	
	

	84
	15095-1254
	Провід ПВ3 1х35мм2
	1000м
	0,055
	

	
	
	
	
	
	

	85
	15095-1214
	Провід ПВ3 1х6мм2
	1000м
	0,029
	

	
	
	
	
	
	

	86
	15095-1274
	Провід ПВ3 1х70мм2
	1000м
	0,008
	

	
	
	
	
	
	

	87
	С1111-8
	Прокладка діелектрична Пластина алюмінієва 60х100х3
	шт
	267,0
	

	
	
	
	
	
	

	88
	С1111-8
	Прокладка діелектрична Пластина алюмінієва, 60х60х3
	шт
	71,0
	

	
	
	
	
	
	

	89
	С1111-8
	Профіль горизонтальний Dg-1
	шт
	161,0
	

	
	
	
	
	
	

	90
	С1111-8
	Профіль похилий Dg-1
	шт
	161,0
	

	
	
	
	
	
	

	91
	С1545-209
	Рамка для написів РПМ55Х15

	100шт
	5,76
	

	
	
	
	
	
	

	92
	С1512-13
	Роз`єм MC4 6 мм2 для сонячних панелей для кабелю 6 мм FEMALE
	шт
	32,0
	

	
	
	
	
	
	

	93
	С1512-13
	Роз`єм MC4 6 мм2 для сонячних панелей для кабелю 6 мм MALE
	шт
	32,0
	

	
	
	
	
	
	

	94
	С1425-11683
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100
	м3
	0,012
	

	
	
	
	
	
	

	95
	С1425-11700
	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3
	м3
	0,98532
	

	
	
	
	
	
	

	96
	15102-28121
	Саморіз з шестигр. гол. по мет. 5,5х25 подовжене перо DIN 7504K
	шт
	338,0
	

	
	
	
	
	
	

	97
	С1545-241
	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730
	100шт
	5,2254
	

	
	
	
	
	
	

	98
	С1545-242
	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731
	100шт
	0,4488
	

	
	
	
	
	
	

	99
	С1113-180
	Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт
	т
	0,00007
	

	
	
	
	
	
	

	100
	С1111-80
	Спойлер полуторний S-2 U-profile 290х30х0,5х1850
	шт
	144,0
	

	
	
	
	
	
	

	101
	С1545-101
	Стрічка монтажна ЛМ
	100м
	0,25104
	

	
	
	
	
	
	

	102
	С111-1683
	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А
 [30,0 км]
	кг
	0,17
	

	
	
	
	
	
	

	103
	С1110-194
	Стяжка чорна 390х4.5 ELEMATIC (пак.100шт)
	шт
	500,0
	

	
	
	
	
	
	

	104
	С1110-194
	Стяжка чорна 450х7,5 ELEMATIC
	шт
	300,0
	

	
	
	
	
	
	

	105
	С1546-83
	Тавот
	кг
	31,8888
	

	
	
	
	
	
	

	106
	С111-1763
	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350
	м2
	4,365
	

	
	
	
	
	
	

	107
	С113-2128
	Труба ПНТ гнучка гофр. д.40мм, посилена з протяжкою, чорн. колір, бухта 20 м.п., 11540A, ДКС
	м
	60,0
	

	
	
	
	
	
	

	108
	С1545-267
	Труби полівінілхлоридні
	т
	0,00024
	

	
	
	
	
	
	

	109
	С113-20
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм
	м
	13,6188
	

	
	
	
	
	
	

	110
	С1545-262
	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм
	кг
	0,0936
	

	
	
	
	
	
	

	111
	С111-341
	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла
	т
	0,00006
	

	
	
	
	
	
	

	112
	С111-390
	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева

	т
	0,00022
	

	
	
	
	
	
	

	113
	С1545-279
	Хомут Х25У1
	100шт
	5,76
	

	
	
	
	
	
	

	114
	15102-28122
	Шайба гровер М8 DIN 7980 (нерж.)
	шт
	338,0
	

	
	
	
	
	
	

	115
	15102-28122
	Шайба для з`єднання дротового лотка (в з`єднанні з гвинтом М6х20), нержавіюча сталь, CM170600INOX, ДКС
	шт
	90,0
	

	
	
	
	
	
	

	116
	15102-28122
	Шайба зі спец. головкою для з`єднання дротового лотка (в з`єднанні з гвинтом M6x14), CM190600, ДКС
	шт
	90,0
	

	
	
	
	
	
	

	117
	15102-28122
	Шайба кузовна М8 DIN 9021 (DIN 440)
	шт
	2 892,0
	

	
	
	
	
	
	

	118
	С111-1374
	Шпагат паперовий
	т
	0,00005
	

	
	
	
	
	
	

	119
	С111-1482
	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм
	т
	0,0003
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Разом:
	грн.
	-
	

	V. Устаткування
	

	1
	1517-1089
	Kon-TEC MANA 16.0 – Низьковольтний LiFePO4 акумулятор енергії 16,07 кВт?год
	шт
	1,0
	

	
	
	
	
	
	

	2
	1517-1089
	SoliTek VEGA C&I Storage (акумуляторна система для комерції та промисловості) Ємність: 51.2 кВт·год (одна шафа з 10 модулями по 5.12 кВт·год). Напруга: 512 В (номінальна). Тип: Високовольтна (High Voltage) LiFePO4 система
	шт
	1,0
	

	
	
	
	
	
	

	3
	1504-1006
	Автоматичний вимикач In=25 А, 3п, С, 10 kA, 3м Hager NCN325
	шт
	3,0
	

	
	
	
	
	
	

	4
	1504-1009
	Вимикач навантаження поворотний 400/690В 32А, 4п, 3.5м HAB403
	шт
	2,0
	

	
	
	
	
	
	

	5
	1517-1089
	Гібридний інверторний зарядний пристрій Kon-TEC 10 кВт, низька напруга, трифазний, 2 MPPT, гібридний інвертор SUN-10K-SG05LP3-EU
	шт
	1,0
	

	
	
	
	
	
	

	6
	1517-1089
	Інверторний зарядний пристрій до SoliTek VEGA
	шт
	1,0
	

	
	
	
	
	
	

	7
	1517-1089
	Розподільчий щит  РЩ 1 DC 500X400X200мм комплект
	шт
	1,0
	

	
	
	
	
	
	

	8
	1517-1089
	Розподільчий щит  РЩ 2 DC 950x600x300мм комплект
	шт
	1,0
	

	
	
	
	
	
	

	9
	1517-1089
	Розподільчий щит  РЩ 3 АC 1250X800X300мм комплект
	шт
	1,0
	

	
	
	
	
	
	

	10
	1504-15448
	Солнечна панель BLACKSTAR B.108 435 Вт в рамці
	шт
	144,0
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Разом:
	грн.
	-
	

	Підсумкові показники
	

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість (I)
	люд.год.
	1 897,88
	

	 
	 
	Будівельні машини та механiзми (II)
	грн.
	-
	

	 
	 
	Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї (III+IV)
	грн.
	-
	

	 
	 
	Устаткування (V)
	грн.
	-
	



6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена згідно з кошторисною частиною. Очікувана ціна – 5 587 132,00 грн. без ПДВ

