ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування процедури відкритих торгів з особливостями закупівлі:

Капітальний ремонт прилеглої території КЗ «Дергачівський ліцей №3» Дергачівської міської ради за адресою: м. Дергачі, вул. Сумський шлях 79-В

(код ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

1. Замовник:

1.1. Найменування: Управління освіти та культури Дергачівської міської ради

1.2. Код за ЄДРПОУ: 43963788

1.3. Місцезнаходження: Україна, 62303, Харківська область, місто Дергачі, вулиця Сумський шлях, будинок 6

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище,                    ім’я, по батькові, посада, електронна адреса.) Маслова Наталія Олександрівна –  фахівець з публічних закупівель, тел. +38(098) 167-61-12, E-mail: buhosvita2022@gmail.com

1.5. Дата прийняття уповноваженою особою рішення про застосування процедури запит (ціни) пропозицій: 30.09.2026 р.

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1.Найменування предмета закупівлі: Капітальний ремонт прилеглої території КЗ «Дергачівський ліцей №3» Дергачівської міської ради за адресою: м. Дергачі, вул. Сумський шлях 79-В

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 робота.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг Україна, 62303, Харківська область, м. Дергачі, вул. Сумський шлях 79-В

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  до 15 жовтня 2027 р.

3. Умова застосування процедури відкритих торгів проведення закупівлі: чинний Закон України «Про публічні закупівлі» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”(зі змінами та доповненнями)

4. Обґрунтування доцільності закупівлі: Необхідність здійснення закупівлі робіт з капітального ремонту прилеглої території КЗ «Дергачівський ліцей №3» Дергачівської міської ради зумовлена необхідністю приведення території закладу освіти у належний технічний, санітарний та експлуатаційний стан, забезпечення безпечних і комфортних умов перебування здобувачів освіти, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу. Прилегла територія закладу освіти є невід’ємною складовою його інфраструктури та щоденно використовується для проходу до будівель і споруд, організації безпечного пересування учнів та працівників, а також забезпечення належного функціонування закладу. У процесі експлуатації території відбулося фізичне зношення та пошкодження окремих елементів благоустрою, покриття та інших конструктивних елементів. Наявний стан території потребує проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на відновлення її експлуатаційних характеристик та приведення у належний стан. Виконання капітального ремонту передбачається відповідно до розробленої проєктно-кошторисної документації та з урахуванням фактичного технічного стану об’єкта.

Для забезпечення такої потреби Управління освіти та культури Дергачівської міської ради проводить закупівлю:

- Ідентифікатор закупівлі  UA-2026-09-30-001163-a

5. Інформацiя про технiчнi, якiснi та кiлькiснi характеристики предмета закупiвлi.

Підтверджується, що

Об'єми робіт:

| № Ч.ч. |  |  |  | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру |  | Кількість | Примітка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
|  |  |  |  | Загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Підготовчі роботи |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 34 см | пнів |  | 35 |  |  |
| 2 |  |  |  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 | т сміття |  | 43,96 |  |  |
| 3 |  |  |  | Перевезення будівельного сміття до 4 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т |  | 43,96 |  |  |
| 4 |  |  |  | Розробка грунту екскаватором з доробкою вручну, група грунту 1 (засипання піском) | м3 грунту |  | 36,32 |  |  |
| 5 |  |  |  | Ущільнення грунту поливом водою основи площі, що ущільнюється | м2 ущільненої площі |  | 167,08 |  |  |
| 6 |  |  |  | Планування площ механізованим способом, група грунту 2 | м2 спланованої площі |  | 476 |  |  |
| 7 |  |  |  | Розбирання монолітних бетонних фундаментів (постамент) | м3 конструкції |  | 2,14 |  |  |
| 8 |  |  |  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 | т сміття |  | 28,13 |  |  |
| 9 |  |  |  | Перевезення будівельного сміття до 4 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т |  | 28,13 |  |  |
| 10 |  |  |  | Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів | шт |  | 1 | Демонтаж |  |
| 11 |  |  |  | Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих | шт |  | 1 | Демонтаж |  |
| 12 |  |  |  | Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м | м огорож |  | 53 | Демонтаж |  |
|  |  |  |  | Встановлення огородження |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів | шт |  | 1 |  |  |
| 14 |  |  |  | Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих | шт |  | 4 |  |  |
| 15 |  |  |  | Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м | м огорож |  | 160 |  |  |
|  |  |  |  | Проїзна частина |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Підготовчі роботи |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Нарізування швів в покритті дорожнього одягу | м шва |  | 62 |  |  |
| 17 |  |  |  | Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм (h=0,1 м) | м2 корита |  | 382 |  |  |
| 18 |  |  |  | Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (904+56 м2 h=0,45 м; 382 м2 h=0,5 м; 12,33 м3 залишити на зворотнє засипання) | м2 корита |  | 1 342 |  |  |
| 19 |  |  |  | Перевезення грунту до 4 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т |  | 1 135,5225 |  |  |
| 20 |  |  |  | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) | м2 покриття |  | 113 | Демонтаж |  |
| 21 |  |  |  | Розбирання бортових каменів | м |  | 20 |  |  |
| 22 |  |  |  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 | т сміття |  | 20,65 |  |  |
| 23 |  |  |  | Перевезення будівельного сміття до 4 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т |  | 20,65 |  |  |
| 24 |  |  |  | Улаштування бортових каменів |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебенево-піщаної суміші | м3 матеріалу основи |  | 10,96 |  |  |
| 26 |  |  |  | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м |  | 274 |  |  |
| 27 |  |  |  | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (грунт від розбирання) | м3 ґрунту |  | 12,33 |  |  |
| 28 |  |  |  | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 | м2 спланованої площі |  | 137 |  |  |
|  |  |  |  | Улаштування проїзної частини |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 матеріалу основи |  | 128,6 |  |  |
| 30 |  |  |  | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, нижній шар товщиною 12 см (h=0,15) | м2 основи або покриття |  | 1 286 |  |  |
| 31 |  |  |  | На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 1, 2, 3 додавати або виключати (додавати до 15 см) | м2 основи або покриття |  | 1 286 |  |  |
| 32 |  |  |  | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщиною 10 см (h=0,15) | м2 основи або покриття |  | 1 286 |  |  |
| 33 |  |  |  | На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 1, 2, 3 додавати або виключати (додавати до 15 см) | м2 основи або покриття |  | 1 286 |  |  |
| 34 |  |  |  | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону | т суміші |  | 46,6 |  |  |
| 35 |  |  |  | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | м2 |  | 1 286 |  |  |
| 36 |  |  |  | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати (додавати до 5 см) | м2 покриття |  | 1 286 |  |  |
| 37 |  |  |  | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням дорожнім самохідним котком (h=0,05 м) | м2 покриття |  | 31 |  |  |
| 38 |  |  |  | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати (додавати до 5 см) | м2 покриття |  | 31 |  |  |
| 39 |  |  |  | Розливання в`яжучих матеріалів (зняття трудовитрат) | т |  | -0,0217 |  |  |
| 40 |  |  |  | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебенево-піщаної суміші | м3 матеріалу основи |  | 3,1 |  |  |
|  |  |  |  | Тротуар |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Підготовчі роботи |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 |  | 11 |  |  |
| 42 |  |  |  | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 |  | 33 |  |  |
| 43 |  |  |  | Розбирання поребриків | м |  | 102 |  |  |
| 44 |  |  |  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 | т сміття |  | 82,69 |  |  |
| 45 |  |  |  | Перевезення будівельного сміття до 4 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т |  | 82,69 |  |  |
| 46 |  |  |  | Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 корита |  | 193 |  |  |
| 47 |  |  |  | Перевезення грунту до 4 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) Обсяг = (((7*0,14)+(186*0,3))*1,75)^3 | т |  | 99,365 |  |  |
|  |  |  |  | Улаштування тротуару |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебенево-піщаної суміші | м3 матеріалу основи |  | 3,9 |  |  |
| 49 |  |  |  | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м |  | 130 |  |  |
| 50 |  |  |  | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 матеріалу основи |  | 31,5 |  |  |
| 51 |  |  |  | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см | м2 основи або покриття |  | 193 |  |  |
| 52 |  |  |  | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см (h=0,04 м) | м2 |  | 193 |  |  |
| 53 |  |  |  | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати (додавати до 4 см) | м2 покриття |  | 193 |  |  |
|  |  |  |  | Майданчик для занять спортом |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  | Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 корита |  | 863 |  |  |
| 55 |  |  |  | Перевезення грунту до 4 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т |  | 377,563 |  |  |
| 56 |  |  |  | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебенево-піщаної суміші | м3 матеріалу основи |  | 129,45 |  |  |
|  |  |  |  | Зовнішнє освітлення |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  | Демонтаж залізобетонних опор контактної мережі з бетонним фундаментом вагою до 1,5 т (опор освітлення) | опора |  | 3 |  |  |
| 58 |  |  |  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 | т сміття |  | 3,9 |  |  |
| 59 |  |  |  | Перевезення будівельного сміття до 4 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т |  | 3,9 |  |  |
| 60 |  |  |  | Демонтаж освітлювальної арматури, кронштейнів | шт |  | 3 | Демонтаж |  |
|  |  |  |  | Встановлення опор освітлення |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Встановлення опор освітлення |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т | шт |  | 2 |  |  |
| 62 |  |  |  | Виготовлення армувального каркасу | т конструкцій |  | 0,0256 |  |  |
| 63 |  |  |  | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг | т |  | 0,0256 |  |  |
| 64 |  |  |  | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | т |  | 0,036 |  |  |
| 65 |  |  |  | Навантаження грунту (від розробки під фундамент) екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 | т сміття |  | 3,402 |  |  |
| 66 |  |  |  | Перевезення грунту до 4 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т |  | 3,02 |  |  |
| 67 |  |  |  | Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на кронштейнах (монтаж світлодіодного світильника вуличний LED серії EF - 70 Вт на кронштейні) | шт |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  | Улаштування кабельної траси |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 ґрунту |  | 30 |  |  |
| 69 |  |  |  | Навантаження грунту (від розробки під фундамент, кабельну трасу) екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 | т сміття |  | 9,19 |  |  |
| 70 |  |  |  | Перевезення грунту до 4 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т |  | 9,19 |  |  |
| 71 |  |  |  | Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів | канало-кілометр трубопроводу |  | 0,06 |  |  |
| 72 |  |  |  | Ущільнення ґрунту поливом водою основи площі, що ущільнюється | м2 ущільненої площі |  | 30 |  |  |
| 73 |  |  |  | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (грунт від розробки) | м3 ґрунту |  | 24,75 |  |  |
| 74 |  |  |  | Ущільнення ґрунту поливом водою основи площі, що ущільнюється | м2 ущільненої площі |  | 60 |  |  |
| 75 |  |  |  | Прокладання труби в опорі | м |  | 3 |  |  |
| 76 |  |  |  | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м |  | 65 |  |  |
|  |  |  |  | Улаштування заземлення |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт |  | 2 |  |  |
| 78 |  |  |  | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової | м |  | 15 |  |  |

Відомість ресурсів

| Анкерна основа для встановлення опори освітлення, h=1,0 м | шт | 2,0 |
| --- | --- | --- |
| Багатогранна опора освітлення 7м | шт | 2,0 |
| Бензин авіаційний Б-70 | т | 0,000048 |
| Бірка маркувальна | 100шт | 0,02652 |
| Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі | т | 0,1335468 |
| Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм | т | 0,0016 |
| Болти М16 із шестигранною головкою оцинковані | шт | 8,0 |
| Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт | м3 | 0,4658 |
| Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІ сорт | м3 | 0,0006 |
| Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,1929 |
| Брухт чорних металів | т | 0,045 |
| Вода | м3 | 56,4222 |
| Ворота розпашні (2030*4000) | шт | 1,0 |
| Втулка В54, В59 | 100шт | 0,026 |
| Втулка В69 | 100шт | 0,003 |
| Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,0060145 |
| Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,0000918 |
| Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,000189 |
| Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт | м3 | 0,0013312 |
| Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,0032 |
| Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,000116 |
| Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,1464 |
| Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,0654 |
| Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,000252 |
| Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0004864 |
| Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0003225 |
| Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,025102 |
| Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0012 |
| Замазка захисна | кг | 0,4584 |
| Кабелі з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка ВВГ-1, число жил та переріз 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,054 |
| Кабель силовий з мідними жилами, перерізом 4х4 мм2 ВББШВ-1 | 1000м | 0,07 |
| Камені бетонні бортові БР100.30.15 | шт | 274,0 |
| Камені бортові, БР100.20.8 | шт | 130,0 |
| Каніфоль соснова | т | 0,000039 |
| Кисень технічний газоподібний | м3 | 0,01536 |
| Кнопка К227 | 100шт | 0,05408 |
| Ковпачок для болтів та гайок М16 | шт | 8,0 |
| Коробка клемна з`єднувальна КС-3 | шт | 2,0 |
| Кронштейни трирожкові для опор вуличного освітлення | шт | 2,0 |
| Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,00256 |
| Лак бітумний, марка БТ-123 | т | 0,000039 |
| Лак, марка 177 | т | 0,000955 |
| Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм | т | 0,00052 |
| Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм | 10шт | 0,00306 |
| Патрони Д або К довгі | 100шт | 0,0654 |
| Патрубок У-479 | 100шт | 0,003 |
| Перемичка заземлювальна | шт | 6,27 |
| Пісок природний, рядовий | м3 | 223,985 |
| Піщано-щебенева суміш С-7 | м3 | 632,7834 |
| Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,0079732 |
| Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,182 |
| Припой ПОС-18 | т | 0,000325 |
| Пробки дерев'яні 250х120х65 мм | шт | 1,176 |
| Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,0256 |
| Пропан-бутан технічний | м3 | 0,0026368 |
| Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,16531 |
| Світлодіодний прожектор 60 Вт | шт | 6,0 |
| Секція "СТАНДАРТ КОЛОР" 200х50мм 4,00мм/4,00мм 2,03м/2,50м оц. +ПП RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ (4 рифи) | шт | 80,0 |
| Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 0,075 |
| Солідол | кг | 5,356 |
| Сталь кругла, діаметр 16 мм | т | 0,0162 |
| Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,021045 |
| Стовп "СТАНДАРТ КОЛОР" 60х40мм/2,50м оц.+ПП RAL6005 ЗЕЛЕНИЙ 1,2мм 4 отв. | шт | 96,0 |
| Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,00624 |
| Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 224,5558 |
| Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200), крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 27,439 |
| Труби ПЕ гофровані посилені, зовнішній діаметр 32 мм | 10м | 6,3 |
| Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 2,0 |
| Утримувач У25М | 100шт | 0,1224 |
| Хвіртка (повернення балансотримачу) | шт | 1,0 |
| Хвіртка 2,00мх1,00м оц. + ПП RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ +замок | шт | 4,0 |
| Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,00004352 |
| Цвяхи будівельні з плоскою головкою 2,5х60 мм | т | 0,00274 |
| Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,03614 |
| Шайба М16 з оцинкованої сталі | шт | 8,0 |

Зворотні матеріали

| Ворота (повернення балансотримачу) | шт | 1,0 |
| --- | --- | --- |
| Огорожа металева (повернення балансотримачу) | м | 53,0 |

6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена згідно з кошторисною частиною. Очікувана ціна – 11 239 494,00 грн. з ПДВ,